关于Ping Mesh网络监控工具采购供应商征集公告

公告简要情况说明：浙商银行股份有限公司将于近期就Ping Mesh网络监控工具采购项目进行潜在供应商寻源，有关事宜如下：

一、项目名称：Ping Mesh网络监控工具采购

二、内容及要求

2.1项目基本内容

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Ping Mesh网络监控工具 | Ping Mesh网络监控工具软件 | 1套 |
|  | 互联网监测节点运维服务 | 1年 |

2.2技术要求

| 采购内容 | ▲技术参数要求 |
| --- | --- |
| Ping Mesh网络监控工具软件 | 1.支持通过自带Agent实现任务执行和指标采集。（POC测试项） 2.支持ICMP Ping、TCP、HTTP、DNS等多种模式的监测任务。（POC测试项） 3.支持告警规则配置，通过监控数据设置静态或动态告警。（POC测试项） 4.支持自动化方式进行Agent部署下发，支持在线查看Agent状态。（POC测试项） 5.支持统一页面查询Agent关联任务数量。 6.ICMP Ping支持形成网络态势分析矩阵展示，根据业务区域维度，机房维度，自动生成网络态势矩阵，直观地展示“源区域到目的区域”的全局网络质量，反馈整体的网络运行态势。（POC测试项） 7.支持展示某个业务区域的网络态势详情，具体包括：丢包及中断链路占比趋势图、平均时延及丢包率趋势图、按照目的域统计链路告警信息。（POC测试项） 8.支持对网络态势分析矩阵中的区域级告警进行聚合通知。（POC测试项） 9.支持按分布式节点和总行所在地图的地理位置进行可视化展示；支持在地图上进行逐层钻取数据，查看单个IP对的历史趋势。（POC测试项） 10.支持按区域维度生成健康度评分，系统在网络态势感知大屏首页自动对区域健康分进行TopN排序，优先展示存在网络质量异常的区域。（POC测试项） 11.支持链路屏蔽，将特定的源目IP对设置为黑名单链路，每个任务周期跳过不执行。 12.支持创建即时监测任务，即时监测任务针对关键IP、应用端口或URL进行即时监测，并生成明细结果。（POC测试项） 13.支持检测节点通过接口方式从采购人的CMDB获取被监测任务配置管理信息（维护人、设备信息）。 14.技术指标分析支持ICMP Ping、TCP、HTTP、DNS等多项网络技术指标分析功能。（POC测试项） 15.支持监测任务自动补偿检测机制，能设置探测失败补偿检测，即任务出现错误数据或者性能较差等异常数据时，支持重新下发任务，降低噪点数据。（POC测试项） 16.支持告警分级，有至少3个表示不同紧急程度的等级划分，并且支持根据不同级别设置告警规则。 17.支持设置指定任务告警静默期，静默期期间该任务不产生告警事件。（POC测试项） 18.告警规则配置支持多种告警通知渠道包括邮件、浙银办公（企业微信）、短信。（POC测试项） 19.支持通过接口方式将监控告警接入采购人统一监控平台。 - 20.支持按时间回溯相关监控数据，包括网络延迟矩阵的色块变化、网络健康评分、业务区域监控详情的历史数据。（POC测试项） 21.支持提供自动数据报告，支持固定报告模板或自定义报告模板，并按照日/周/月等维度生成发送周期性报表。（POC测试项） 22.支持链路异常时，执行路径检测，展示路径节点状态和链路状态信息，并且可以设置自动周期性监测任务。（POC测试项） 23.支持自定义警报推送模板，可以灵活适配警报推送需求。 注： 1.本项目将针对核心功能模块（如技术指标分析、网络态势分析矩阵展示，具体见POC测试方案）开展POC测试。 2.报价标配：满足上述所有需求的Ping Mesh网络监控工具软件报价中包含软件的永久授权、基础实施服务。 3.以上技术参数除POC项外均须提供满足要求的证明材料并加盖公章（如原厂盖章证明材料或第三方检测机构报告或原厂官网截图或产品白皮书等）,未提供视为不满足。第三方检测机构须为经过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）认证的机构（须提供认证证书复印件或CNAS/CMA官网查询记录并加盖公章）。 |
| 互联网监测节点运维服务 | 1.提供能覆盖中国 31省市自治区，三家运营商（电信、联通、移动）公网IP的云主机作为互联网监测节点，共计100个互联网监测节点的运维服务1年，每个省市自治区每个运营商至少1个（其中北京、深圳部署5个，上海部署6个），每个互联网监测节点至少具备CPU 2核、内存4G、硬盘100G，监测节点需支持Ping Mesh网络监控工具的探针部署并保证可用。 2.互联网监测节点公网带宽至少2M。 - 3.各互联网监控节点均须配置相应省区相应运营商本地网络的公网地址不少于1 个。 - 注： - 1.报价标配：满足上述所有需求100个互联网监测节点运维服务。供应商须承诺合同期满后，以上服务采购(采购需求不变)含税价格不高于本次服务采购价。 |

2.3其他要求：

- ▲2.3.1成交供应商须承诺在合同签订后5个工作日内进场进行环境勘查、细化实施方案和工作内容，明确项目实施节点时间、交付物和验收标准等工作。

- ▲2.3.2实施服务要求：

### （1）供应商须提供Ping Mesh网络监控工具部署实施服务，配合采购人进行工具建设的需求澄清、配置以及知识转移工作。包括但不限于集中Ping Mesh网络监控工具软件的构建和部署、节点Agent的部署（包括互联网监测节点）、监控告警规则的配置、个性化数据采集整合、产品使用中的优化需求进行知识转移，配合采购人项目实施完毕。（以上须提供承诺函，并加盖公章）。

- （2）供应商须承诺派驻本项目的项目实施人员固定，在合同签订后提供人员清单，如有变更，需经采购人同意并签字确认。项目实施人员须满足以下要求：

| 成员角色 | 基本条件 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 累计3年以上监控工具部署与实施相关领域从业经验 |
| 实施工程师 | 1年以上网络监控工具实施经验 |

- ▲2.3.3供应商须遵守严格的保密条款，确保实施项目的保密性。所有参与项目人员均须签订保密协议并提交采购人处备案。

- ▲2.3.4安全性要求

- （1）工具软件安全须符合基本的个人金融信息保护要求，须满足采购人金融信息保护要求。涉及加解密须使用国密算法安全体系，若有例外需说明原因。

- （2）工具软件数据安全须满足安全审计要求。产品日志应满足敏感信息脱敏要求，须满足采购人数据分类分级的管理要求。数据存储须满足数据安全性管理要求和数据访问权限控制要求。

- （3）工具软件在采购人运行使用过程中发现的所有安全漏洞，须根据采购人要求在规定时间内免费提供修复方案并实施整改。

- （4）互联网监测节点日常各类部署、调试、维护、迁移、备份、管理等过程中，切实保护采购人数据安全，须承诺对用户数据不复制、不留存、不使用。

### ▲2.3.5架构和性能要求

- （1）工具软件采用高可用架构，前后端分离，支持分布式部署，软硬件负载均衡，组件化程度高，工具软件接口支持通用标准技术，工具软件维护简单。核心组件(含监测节点管理模块、数据采集模块、告警调度中心)采用主备冗余或集群部署，避免单点故障；支持故障自动转移，当主节点/组件异常时，备用节点须在≤30 秒内接管服务，保障业务不中断。

- （2）工具软件须具备优秀的性能表现，确保在高并发、大数据量的情况下(监测节点支持不低于5000 个目标监测),工具软件能稳定运行，提供高效、准确的服务。工具软件须满足实时性、稳定性、可扩展性多方面的性能要求。数据存储采用“分布式数据库+本地缓存”双层架构：监测数据(如丢包率、延迟)长期存储于分布式关系型数据库或时序数据库，支持数据分片与副本(≥3副本),保障存储可靠性；关键配置数据(如节点信息、告警规则)采用持久化存储或定期备份，防止配置丢失；同时提供数据定期清理策略(按时间/容量阈值)。

- （3）工具软件须支持国产化部署：PC服务器(芯片)支持海光(X86)、鲲鹏(ARM),操作系统：麒麟(服务器),支持国产数据库。同时具备完善的灾备恢复机制，满足RP0(恢复点目标)≤30分钟、 RTO (恢复时间目标)≤4小时;每日凌晨执行数据备份；提供可视化数据恢复工具，支持数据恢复，恢复后自动校验数据完整性。

- ▲2.3.6维护服务要求

- 供应商须对工具软件提供三年免费原厂售后维护服务。服务内容须包含以下内容：

- （1）技术支持

- 提供7×24小时原厂技术支持服务，包括工具软件问题技术支持；软件安装、部署配置指导；运行环境配置指导；数据维护指导；日常操作指导；个性化配置。

- （2）问题修复

- 提供远程及现场修复服务方案，采购人根据问题情况分析，如须供应商到现场进行支持服务，供应商不能以各种理由进行推诿，须保证在用户要求的时间内到达现场配合工作。影响生产运行的紧急问题，须在1 日内提出规避解决措施或有效的应急处置措施，并在5 日内实施根本解决措施；非紧急的一般风险问题，原则上须在30 日内实施根本解决措施；对于经过分析排查，确实难以最终定位原因、偶发且一般风险的生产问题，若已采取缓释措施或具备快速恢复手段，且跟踪2个月内不再发生；否则须提供根本解决措施。互联网监测节点故障须在4小时内处理。

- （3）升级与更新

- 工具软件须支持后续版本、补丁的升级服务。供应商须定期对采购人购买的软件版本及补丁进行检查。对即将或已经到期的软件版本有义务及时通知采购人。若供应商发布新的版本、补丁时，须及时告知采购人，当采购人认可决定升级实施后，供应商须提供相应介质、升级文档，并协助用户做好升级计划和现场技术支持。

- （4）性能优化

- 提供性能容量分析服务。每季度在检查时，须提交一份性能容量分析服务报告，根据性能容量分析结果提供优化建议，及时发现并纠正可能出现的性能容量问题或隐患。

- ▲2.3.7知识转移要求

- （1）供应商须制定全面的知识转移计划。知识转移文档须包括工具软件使用说明、部署架构、部署安装、数据与接口、运行维护手册。

- （2）供应商须对项目实施建设阶段的参与者及项目最终的使用者进行全面、有效的知识转移。并做好交付物的交接和解释工作。

- （3）供应商须提供1次培训。

- ▲2.3.8授权和部署要求

- （1）供应商须提供成熟稳定软件版本。

- （2）供应商须对本项目具有持续改进能力，根据采购人要求进一步对项目进行优化和完善。

- （3）供应商须承诺工具软件使用中不存在任何安装数量、用户、并发、Agent数量、使用期限的License限制，License须永久有效。（须提供承诺函并加盖公章）。

- （4）供应商所响应的互联网监测节点所用云主机须属于网信办发布的通过云计算服务安全评估的有效期内的云服务商或信通院公布的通过可信云评估的云服务商。（须提供网站截图）。

- 三、资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.参加采购活动前三年内（2022年12月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录；

3.供应商提供自身三年内（2022年12月1日至今）所投网络监控工具在金融业的案例（提供合同复印件作为证明材料并加盖公章，以合同签订时间为准）。

注：本项目不允许联合体参与，且不允许转包、分包。

4.法律、行政法规规定的其他条件。

声明函参考格式：

参加采购活动前三年内（2022年12月至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：浙商银行股份有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中   （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)网站截图附后：

未被列入“失信被执行人”查询截图

未被列入“重大税收违法失信主体”查询截图

未被列入“政府采购活动严重违法失信行为记录名单”查询截图

- 备注：本项目不接受联合体报名，不接受转包、分包。

四、报名截止时间和方式

1.报名截止时间：【2025年12月17日17时00分】

2.报名方式：在规定时间前将报名表（格式详见附件）及资格条件证明等相关材料的电子文档发送至指定邮箱，并与联系人确认，未经确认视为未收到。

3.报名材料：报名表（详见附件）、公司近三年无重大违规行为的书面承诺、资格条件佐证材料（根据资格条件要求提供）。

4.联系人：王女士

5.联系电话：0571-57192520

6.联系邮箱:xxkjsw@czbank.com

五、注意事项

1.对逾期送达或未按照本公告要求提交报名的，将不予接受。

2.对提供虚假材料或恶意扰乱采购正常秩序的，将不被采纳，并保留追究相关责任的权利。

3.本公示仅作为潜在供应商征集报名用。

附件：《浙商银行股份有限公司安全网关专用设备的维保服务潜在供应商报名表》

### 附件：

### 浙商银行安全网关专用设备的维保服务项目

### 潜在供应商报名表

| # 序号 | # 公司名称 | # 供应商统一 # 社会信用代码 | # 联系人姓名 | # 联系方式 | # 联系邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上信息务必如实填写，并加盖公章反馈。