关于浙商银行股份有限公司机房专用磁性介质五防柜设备采购项目潜在供应商征集公告
公示简要情况说明：浙商银行股份有限公司将于近期就机房专用磁性介质五防柜设备采购项目进行潜在供应商寻源，有关事宜如下：
一、项目名称：机房专用磁性介质五防柜设备采购
二、内容及要求
（一）项目基本内容

	项目内容
	数量

	机房专用磁性介质五防柜(含1年质保和初次调试服务)
	2


（二）技术要求

	名称
	配置

	机房专用磁性介质五防柜
	防火：在摄氏900度火焰中，经过60分钟的燃烧，存放柜内温度不超过摄氏52度，使磁性载体不受损坏。

防潮：采用特殊密封结构，可在湿度93%RH以上环境下使存放柜内相对湿度保持在50%-70%RH之间。

防磁：采用抗磁结构设计和特殊材料，可有效阻隔强磁场对存放柜内磁性载体的干扰。(磁场强度/（A/m）：＜3200，参考GB/T 2887)

防静电：采用抗静电材料和结构，可防止静电产生，保证保险箱内载体不带静电。

防盗：配置双重锁具，其中一种锁具为机械密码锁。

柜体宽度不大于900mm，高度不大于2000mm，重量不大于400KG。

7、柜内空间容量能存放300盒磁带（磁带规格：110mm*110mm*30mm）。


▲其他要求：

1.设备含原厂质保1年；
2.设备需根据采购人要求搬运至指定场地并完成初次调试服务，设备满足可正常使用条件。

（三）资信商务要求

付款比例：设备到货验收后付100%。

（四）合同订立要求

是否框架协议： □是    (否

合同定价模式：

(固定总价   □成本补偿（应明确并细化核算方式）

(固定单价   □绩效激励（应明确并细化核算方式）

三、征集截止时间和方式
1.报名截止时间：【2026年1月14日17时00分】
2.报名方式：在规定时间前将报名表（格式详见附件1）盖章版电子文档及相关材料发送至指定邮箱（邮件标题为“××公司报名浙商银行股份有限公司机房专用磁性介质五防柜设备采购项目”，邮件内容必须写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址），并与联系人确认，未经确认视为未收到。
3.报名材料：报名表（详见附件1）、资格条件佐证材料（根据资格条件要求提供）。
4.联系人：俞先生
5.联系电话：0571-57192558
6.联系邮箱：yubosheng@czbyqy.com
四、潜在供应商资格要求
1.供应商具有独立承担民事责任的能力，须提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件并加盖公章。

2.供应商参加采购活动前三年内（2023年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录，须提供参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函及“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)网站截图。

备注：本项目不接受联合体报名，不接受转包、分包。

五、注意事项：
1.对逾期送达或未按照本公告要求提交报名的，将不予接受。
2.对提供虚假材料或恶意扰乱采购正常秩序的，将不被采纳，并保留追究相关责任的权利。
3.本公示仅作为潜在供应商征集报名用。

附件1：

浙商银行股份有限公司潜在供应商报名表

项目名称：机房专用磁性介质五防柜设备采购项目
	序号
	公司名称
	供应商统一社会信用代码
	联系人姓名
	联系方式
	联系邮箱

	
	
	
	
	
	


注：以上信息务必如实填写，并加盖公章反馈。

