## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 浙商银行温州永嘉支行弱电 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一、综合布线系统 |  |  | 0
1 | 030501012001 | 交换机 | POE网交换机（设备甲供） | 台 | 1
2 | 030501012002 | 交换机 | 程控交换机（设备甲供） | 台 | 1
3 | 030501012003 | 交换机 | 生产网交换机（设备甲供） | 台 | 2
4 | 030501012004 | 交换机 | LCD网交换机安装调试(主材甲供) | 台 | 1
5 | 030501012005 | 交换机 | 办公网交换机交换机（设备甲供） | 台 | 1
6 | 030502010001 | 配线架 | 24口模块式配线架 含模块 | 块 | 11
7 | 030502009001 | 跳线 | 2米六类成品跳线 | 条 | 126
8 | 030502011001 | 跳线架 | 110式配线架 含110连接模块等附件 | 个 | 1
9 | 03B001 | 附件 | 预安装、机柜内部原厂标签、机柜内部原厂扎带、机柜内部原厂大对数布放等附件 | 批 | 1
10 | 030502005001 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) 4对以内 六类非屏蔽网线CAT6.UTP-4P | m | 3356.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030502005002 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) 4对以内 六类非屏蔽网线CAT6.UTP-4P | m | 7314.33
12 | 030411004001 | 配线 | 线槽配线 RVVP-2*1.0 | m | 44.26
13 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 RVVP-2*1.0 | m | 6.66
14 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25 | m | 314.02
15 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 | m | 325.79
16 | 030411001003 | 配管 | 可挠金属套管 DN20 | m | 196.35
17 | 030411001004 | 配管 | 可挠金属套管 DN25 | m | 255.89
18 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 语音提示喇叭 | 台 | 1
19 | 030502012001 | 信息插座 | 86型双孔面板 | 个 | 35
20 | 030502012002 | 信息插座 | 86型双孔面板 带不锈钢面板锁 | 个 | 4
21 | 030502012003 | 信息插座 | 86型四孔面板 | 个 | 44
22 | 030502012004 | 信息插座 | 86型四孔面板 带不锈钢面板锁 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030502012005 | 信息插座 | 信息点业务网模块 RJ45插口模块 | 个 | 60
24 | 030502012006 | 信息插座 | 安防网信息点模块 RJ45插口模块 | 个 | 6
25 | 030502012007 | 信息插座 | 信息点办公网模块 RJ45插口模块 | 个 | 78
26 | 030502012008 | 信息插座 | LCD网模块 RJ45插口模块 | 个 | 12
27 | 030502012009 | 信息插座 | 电话网模块 RJ45插口模块 | 个 | 60
28 | 030502012010 | 信息插座 | 无线外网AP信息点：线缆敷设至天花上方，现场制作RJ45水晶头，接入甲供设备 | 个 | 6
29 | 030502012011 | 信息插座 | 安装信息插座底盒 | 个 | 85
30 | 030502010002 | 配线架 | 卡接工具 | 个 | 1
31 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线线缆测试 | 链路 | 228
32 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行信息点~≤300 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 二、门禁对讲系统 |  |  | 0
33 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25 | m | 238.14
34 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 | m | 34.49
35 | 030502005003 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) 4对以内 六类非屏蔽网线CAT6.UTP-4P | m | 141.53
36 | 030502005004 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) 4对以内 六类非屏蔽网线CAT6.UTP-4P | m | 317.88
37 | 030411004003 | 配线 | 线槽配线 RVV-2*1.0 | m | 171.00
38 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 RVV-2*1.0 | m | 62.43
39 | 030411004005 | 配线 | 线槽配线 RVVP-3*1.0 | m | 62.00
40 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线 RVVP-3*1.0 | m | 70.05
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线 RVV-4*1.0 | m | 69.03
42 | 030411004008 | 配线 | 线槽配线 RVV-6*1.0 | m | 79.71
43 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线 RVV-6*1.0 | m | 127.75
44 | 030411004010 | 配线 | 线槽配线 RVVP-6*1.0 | m | 165.72
45 | 030411004011 | 配线 | 管内穿线 RVVP-6*1.0 | m | 117.19
46 | 030411004012 | 配线 | 线槽配线 SYV-75-5 | m | 18.84
47 | 030411004013 | 配线 | 管内穿线 SYV-75-5 | m | 32.06
48 | 030404017001 | 配电箱 | 门禁设备箱（含电源） | 台 | 5
49 | Z030509001 | 家居控制设备安装 | 非可视IP对讲主机安装 | 台 | 3
50 | Z030509002 | 家居控制设备安装 | 非可视IP对讲分机安装 | 台 | 2
51 | Z030509003 | 家居控制设备安装 | 可视对讲门口机安装 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | Z030509004 | 家居控制设备安装 | 可视对讲室内机安装 | 台 | 1
53 | Z030509002001 | 家居智能化系统设备调试 | 可视对讲户内机调试 | 台 | 2
54 | Z030509002002 | 家居智能化系统设备调试 | 可视对讲户外机调试 | 台 | 2
55 | 030501001001 | 输入设备 | 防尾随联动门门禁系统管理电脑主机，主材甲供，仅计安装费 | 台 | 1
56 | 030501001002 | 输入设备 | 门禁系统管理工作站 | 台 | 1
57 | 030501001003 | 输入设备 | 考勤管理工作站，主材甲供，仅计安装费 | 台 | 1
58 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 指纹门录入器，主材甲供，仅计安装费 | 台 | 1
59 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 人脸录入器，主材甲供，仅计安装费 | 台 | 1
60 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 指纹门禁读卡器，主材甲供，仅计安装费 | 台 | 10
61 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 磁力锁安装及调试 | 台 | 6
62 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 人脸门禁一体机，主材甲供，仅计安装费 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 电控锁安装及调试 | 台 | 6
64 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 出门按钮安装及调试 | 台 | 10
65 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 二门门禁控制器，主材甲供，仅计安装费 | 台 | 4
66 | 030507006003 | 出入口控制设备 | AB门禁控制面板，主材甲供，仅计安装费 | 台 | 1
67 | 030411006001 | 接线盒 | 86接线盒暗装 | 个 | 37
68 | 03B002 | 附件 | 门禁系统相关辅件 | 批 | 1
69 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 出入口系统调试 | 系统 | 1
|  | 三、监控系统 |  |  | 0
70 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 | m | 369.77
71 | 030502005005 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) 4对以内 六类非屏蔽网线CAT6.UTP-4P | m | 225.71
72 | 030502005006 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) 4对以内 六类非屏蔽网线CAT6.UTP-4P | m | 1904.85
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 030411004014 | 配线 | 线槽配线 RVV-2*1.0 | m | 1904.85
74 | 030411004015 | 配线 | 管内穿线 RVV-2*1.0 | m | 225.71
75 | 030411004016 | 配线 | 线槽配线 RVVP-3*1.0 | m | 149.50
76 | 030411004017 | 配线 | 管内穿线 RVVP-3*1.0 | m | 144.06
77 | 030501012006 | 交换机 | 安防内网交换机安装调试(主材甲供) | 台 | 2
78 | 030501012007 | 交换机 | 本地监控网交换机安装调试(主材甲供) | 台 | 2
79 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 窗口对讲安装调试 | 台 | 1
80 | 030502009002 | 跳线 | RJ45-RJ45跳线 | 条 | 14
81 | 030507013001 | 录像设备 | 16路NVR安装调试 | 台 | 6
82 | 030404031001 | 小电器 | 机架式稳压电源12V/30A安装 | 台 | 4
83 | 03B003 | 硬盘 | 硬盘4T | 只 | 96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
84 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 人脸抓拍摄像机，含支架、镜头，主材以及支架甲供 | 台 | 6
85 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 网络红外半球摄像机，含支架、镜头，主材以及支架甲供 | 台 | 58
86 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 网络红外枪机，含支架，主材以及支架甲供 | 台 | 4
87 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 彩色针孔摄影机，隐蔽安装，主材以及支架甲供 | 台 | 6
88 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 彩色宽动态枪型摄像机，含支架，主材以及支架甲供 | 台 | 3
89 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 报警联动补光灯 | 台 | 7
90 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 拾音器安装 | 台 | 28
91 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监控系统摄像机调试 | 系统 | 1
|  | 四、桥架、机房接地 |  |  | 0
92 | 030411003001 | 桥架 | 钢制槽式UPS桥架安装 200*100，桥架支吊架制作安装 | m | 38.88
93 | 030411003002 | 桥架 | 钢制槽式弱电桥架安装 200*100，桥架支吊架制作安装 | m | 51.63
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
94 | 030411003003 | 桥架 | 钢制槽式弱电桥架安装 300*100，桥架支吊架制作安装 | m | 49.84
95 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 400mm高架空抗静电活动地板，规格600*600*35，包括支座（含配件）制作、安装等工序，具体详见节点详图《地板接地示意图》 | m2 | 24.13
96 | 030409002001 | 接地母线 | 40*4紫铜排 | m | 27.24
97 | 030409002002 | 接地母线 | 100*0.3防雷铜箔 | m | 46.47
98 | 030409002003 | 接地母线 | 接地系统 铜铁转换头、绝缘子灯设备的制作及焊接（一体化机房） | 项 | 1
99 | 030411005001 | 接线箱 | 等电位接地箱暗装 | 个 | 2
|  | 五、UPS系统 |  |  | 0
100 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 | m | 405.97
101 | 030411004018 | 配线 | 管内穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 2957.64
102 | 030411004019 | 配线 | 管内穿照明线 WDZB-BYJR-4 | m | 1478.82
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
103 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-3×6 | m | 46.68
104 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头，1kV以下截面10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 16
105 | 030404035001 | 插座 | 墙装/家具内安装强电插座,UPS1供电 | 个 | 26
106 | 030404035002 | 插座 | 墙装/家具内安装强电插座,UPS2供电 | 个 | 26
|  | 六、会议系统 |  |  | 0
107 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25 | m | 13.53
108 | 030411004020 | 配线 | 管内穿线 HDMI成品线 | m | 13.53
109 | 030411004021 | 配线 | 线槽配线 HDMI成品线 | m | 14.43
110 | 030404035003 | 插座 | 多媒体插座 | 个 | 5
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙商银行温州永嘉支行弱电工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 03B004 | 开槽、开孔、修补 | 墙面、地面配管的开槽修补、零星开孔修补以及封堵，明配电气管支吊架制作安装，投标单位自行测算报价，以后不再调整 | 项 | 1
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:弱电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计