工程量清单编制说明

一、工程概况：

该工程施工地点沈阳市金阳大街6-23号，工程范围为智能化、技防工程。该项工程建设单位为浙商银行股份有限公司沈阳分行，设计单位为龙邦建设股份有限公司，总装修面积697.43平方米。

二、招标范围：

招标文件规定的范围。

三、编制依据：

1、《工程量清单计价规范》（2024-辽宁）；

2、《辽宁省通用安装工程定额》（2024）、《辽宁省房屋建筑与装饰工程定额》（2024）；

3、龙邦建设股份有限公司设计单位设计的浙商银行沈阳浑南支行弱电工程项目施工图；

4、与工程项目有关的规范、标准、技术资料；

5、施工现场情况、工程特点及常规的施工方案；

6、其他有关资料。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求：

1、工程质量：根据招标文件要求；

2、工期：根据招标文件要求；

3、材料、施工要求详见施工图及技术规范。

五、规费、税金取费要求：

1、规费按当地要求执行。

2、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。

八、其他需要说明的问题：

（一）、整体：

1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款、清单描述并勘踏现场，结合主体情况进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；

2、本项目以“项”为计量单位的措施费用一次性包干，投标人可根据本工程实际情况及自身施工组织设计自行补项并充分考虑本工程变更等风险报价，费用计入总价，结算时不作调整。不发生的措施项目金额以“0”计价；

3、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内；

4、投标人的投标文件中必须提供主要材料表中所列材料单价，如投标人需增补其余材料可在相应表中进行补充；

5、国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价。

（二）安装

1、摄像机、门禁系统设备为甲方供货产品，主材价格不计入本预算；

2、电控锁由装修单位施工，本预算不计入；

3、监控操作台、网络系统、LED显示屏为甲方供货产品，由甲供设备厂家安装，本预算仅计涉及的预留管线部分；

4、所有配电箱及网络布线机柜为成套柜，按成套柜成品计价；

5、会议室电视机为甲方供货产品，由甲供设备厂家安装；

6、本工程报价时管线综合单价中应包含设备及墙、地面以及其它面层钻孔、修补费用。

九、工程暂估价及暂列金额；

1、本工程未设置暂列金额。

注：本清单仅提供工程项目清单等具体内容，投标文件的具体格式以招标文件要求的格式为准。